ООО «Балткотлопроект»

194044, Санкт-Петербург

ул. Смолячкова д.6

тел.: (812) 542-93-50

факс: (812) 542-93-53

info@kotloproekt.ru

Опросный лист на проектирование дымовой трубы

Данные о Заказчике

| Наименование организации: |  |
| --- | --- |
| Контактное лицо (Ф.И.О.,должн.) |  |
| тел. |  | факс: |  |
| почтовый индекс |  | страна |  |
| область |  | город |  |
| улица |  | дом |  | офис |  |

Данные о дымовой трубе:

| Тип дымовой трубы (колонный, фермовый, |
| --- |
| фасадный, самонесущий, мачтовый) |  |
| Труба попадает в конус молниезащиты здания (да /нет) |  |
| Высота дымовой трубы, мм |  |
| Количество стволов, шт |  |
| Диаметр вн. стволов №1,2,3,4,5, мм |  |
| Мощности котлов, кВт |  |
| Тип котлов |  |
| Тип местности по СНиП 2.01.07-85 (А, B, C)( |  |
| 1. Шумоглушитель верхний |  |  |
| 1.1. Глушитель внутренний (диаметр вставки), мм |  |
| 2. Шумоглушитель нижний |  |  |
| 2.1. Глушитель внутренний (диаметр вставки), мм |  |
| 3. Дефлектор вывести на опорную конструкцию д/т |  |  |
| 3.1. Диаметр дефлектора, мм |  |
| 4. Светоограждения |  |  |
| 5. Масса и габаритные размеры оборудования устанавливаемого на опорной |
| конструкции д/т |  |
| 6. Присоединительные элементы от котлов до дымовых труб |  |  |
| В случае заказа таких элементов необходимо предоставить следующие размеры: |
| длина патрубка дымовых газов (для безфланцевых котлов), мм |  |
| Расстояние от стены края патрубка дымовых газов, мм |  |
| Диаметр патрубка дымовых газов, мм |  |
| Толщина стены котельной, мм |  |
| Размер козырька, ската крыши, мм |  |
| Высота фундамента котла, мм |  |
| Высота потолка, мм |  |
| Высота патрубка котла от нулевой отметки, мм |  |
| Расстояние между котлами с привязкой к осям котельной, мм |  |  |  |
| Расстояние между фундаментами трубы, мм |  |
| и котельной с привязкой к осям котельной, мм |  |
| Высота фундамента трубы относительно нулевой отметки пола котельной, мм |  |

| Дополнительные условия |  |
| --- | --- |

Данные подтверждаю

Подпись ответственного лица:                                                       ________________________

«___» _________________200__г

# Footnotes

( A–открытые побережья морей, озер, и водохранилищ, пустыни, степи, лесостепи, тундра

В – городские территории, лесные массивы и другие местности равномерно покрытые препятствиями и высотой не более 10 м;

С – городские районы с застройкой зданиями высотой более 25 м.